附件2

防雷安全重点单位

防雷安全主体责任清单

防雷安全重点单位包括油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。

为督促防雷安全重点单位依法履行防雷安全主体责任，根据《中华人民共和国气象法》《中华人民共和国安全生产法》《气象灾害防御条例》《吉林省气象灾害防御条例》《防雷减灾管理办法》等法律法规规章的规定，防雷安全重点单位防雷安全主体责任如下:

一、各单位应承担本单位防雷安全主体责任，贯彻执行防雷安全法规和行业主管部门有关要求，并接受当地气象主管机构的监督管理。

建立防雷安全生产责任制，明确法定代表人、主要负责人、实际控制人同为防雷安全第一责任人，明确防雷安全责任部门和人员，掌握本单位防雷安全相关情况。把防雷安全工作列入本单位的重要议事日程，将防雷安全生产经费纳入安全生产经费预算。

二、各单位安装的雷电防护装置应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求，雷电防护装置应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并主动履行雷电防护装置设计审核和竣工验收相关程序。

申请雷电防护装置设计审核或者竣工验收不得隐瞒有关情况、提供虚假材料；不得以欺骗、贿赂等不正当手段通过设计审核或者竣工验收；不得涂改、伪造雷电防护装置设计审核和竣工验收有关材料或者文件。雷电防护装置设计审核未经有关气象主管机构核准，不得擅自施工的；雷电防护装置竣工验收未经有关气象主管机构验收合格，不得擅自投入使用。

三、明确雷电防护重点部位、场所和设施，并制作示意图，设置雷电防护装置安全警示标识。

四、委托具有相应资质等级的雷电防护装置检测单位对本单位所有雷电防护装置进行定期检测，做到应检必检，杜绝由于漏检形成的安全隐患。

委托检测时，应通过全国防雷减灾综合管理服务平台（网址https://www.qgfljg.cn）、吉林省气象局官网或咨询吉林省气象局对雷电防护装置检测单位的资质证及有关情况进行核验。

发现雷电防护装置检测单位在检测服务过程中存在未检测就出具检测报告等不执行雷电防护装置安全规定或标准的，及时向当地气象主管机构举报。

五、在雷电防护装置定期检测后，及时将雷电防护装置检测情况上传全国防雷减灾综合管理服务平台。如果存在问题隐患，需制定整改计划，在整改完成后，及时将整改结果上传全国防雷减灾综合管理服务平台。

- 严格执行雷电防护装置的日常巡查与维护制度，指定专人负责本单位雷电防护装置的日常维护、定期检查，建立健全隐患自查自改闭环管理机制，排查和消除雷电防护装置隐患，并做好记录。不得侵占、破坏或者擅自移动雷电防护装置。

七、组织制定并实施本单位防雷安全教育和培训计划，自行组织或参加行业主管部门的防雷安全知识培训。

八、主动关注当地气象主管机构所属气象台站发布的雷电天气预警信息，并根据实际情况采取安全防范措施。制定本单位雷电灾害应急预案，必要时启动雷电灾害应急预案。每年至少开展一次雷电灾害应急演练。

九、建立雷电灾害事故记录、报告制度，雷电灾害发生后，应当及时向当地气象主管机构报告灾情，积极协助相关部门开展雷电灾害事故调查。

十、建立防雷安全档案管理制度，对有关雷电防护装置设计安装工程图纸、检测报告、隐患整改意见、规章制度、防雷安全相关培训记录以及维护记录等文件及时归档，妥善保管。