附件3：

雷电防护装置检测专业技术人员能力评价

现场操作评价记录

被考核单位名称 ：               检测项目：           考核日期：  年  月　日

| 检 测 阶 段 | 考 核 标 准 | 成 绩 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护 （15分） | 1.检测员是否穿戴专用工作服、安全帽、手套等； 2.询问遵守用电、高空作业等安全操作规程。 |  |
| 检测前准备（15分） | 1.检测员对仪器设备进行检查、校对； 2.是否了解实测项目、参数等情况。（询问） |  |
| 现场操作检测 （30分） | 1.接地钎子布设正确，插入地中应达到接地棒长2/3以上； 2.按照安全规定收线、放线，测试仪器、接地钎子与线缆连接正确； 3.正确使用接地电阻测试仪、防雷元件测试仪、等电位测试仪等仪器仪表； 4.正确掌握防雷装置检测方法和步骤； 5.能正确测试实测项目、参数； 6.能正确测试SPD的性能参数； |  |

| 现场操作 记录与处理 （20分） | 正确出具原始记录。 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测报告 制作 （20分） | 正确处理检测数据，出具检测报告。 |  |

考核负责人签字：                考核小组成员签字：

现场操作原始记录

检测日期：    年   月   日  天气状况：              共4页    第 1 页

| 受检 单位 基本 情况 | 建（构）筑物名称 |  | 联系人及电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  | 经纬度 | N |
|  |  |  |  | E |
|  | 建（构）筑物高度 |  | 用途 |  | 防雷类别 |  |
| 外 部 防 雷 装 置 | 接 闪 器 | 接闪杆 □ | 高 度 |  | 型 材 |  | 规 格 |  |
|  |  | 接闪带 □ | 敷设方式 |  | 型 材 |  | 规 格 |  |
|  |  | 是否符合要求 |  |
|  | 引 下 线 | 明敷 □ 暗敷 □ |
|  |  | 数 量 |  | 间 距 |  | 型 材 |  | 规 格 |  |
|  |  | 是否符合要求 |  |
|  | 接 地 装 置 | 人工接地体 □ | 自然接地体 □ | 联合接地体 □ |
| 内 部 防 雷 装 置 | 等 电 位 连 接 | 电梯 |  |
|  |  | 步行梯 |  |
|  |  | 消防管道 |  |
|  |  | 热力管道 |  |
|  |  | PE |  |
|  |  | 其他 |  |
|  | 浪 涌 保 护 器 | 电源 部分 | 梯级 | SPD型号 | 通流容量 | 位置 | 数量 | 是否符合要求 |
|  |  |  | 一级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三级 |  |  |  |  |  |
|  |  | 信 息 部分 | 被保护设备 | SPD型号 | 位置 | 数量 | 是否符合要求 |

现场操作原始记录       共4页   第 2 页

| 接地、等电位连接电阻值（Ω）、SPD漏电流（mA） |
| --- |
| 序号 | 项目/位置 | 实测值 | 序号 | 项目/位置 | 实测值 | 序号 | 项目/位置 | 实测值 |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |
| 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |
| 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  |
| 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  |
| 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  |
| 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  |
| 31 |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  |
| 34 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  |
| 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  |
| 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  |
| 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  |
| 46 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  |
| 49 |  |  | 50 |  |  | 51 |  |  |
| 52 |  |  | 53 |  |  | 54 |  |  |
| 55 |  |  | 56 |  |  | 57 |  |  |
| 58 |  |  | 59 |  |  | 60 |  |  |
| 61 |  |  | 62 |  |  | 63 |  |  |
| 64 |  |  | 65 |  |  | 66 |  |  |
| 67 |  |  | 68 |  |  | 69 |  |  |
| 70 |  |  | 71 |  |  | 72 |  |  |
| 73 |  |  | 74 |  |  | 75 |  |  |
| 76 |  |  | 77 |  |  | 78 |  |  |
| 79 |  |  | 80 |  |  | 81 |  |  |
| 82 |  |  | 83 |  |  | 84 |  |  |

现场操作原始记录       共4页    第 3 页

| 检 测 结 论 |
| --- |
| 注：本报告仅对本次所检测项目的数据负责。 检 测 单 位〔章〕 检 测： 审 核： 批 准： 年 月 日 |
| 检测仪器设备一览表 |
| 序 | 检测仪器名称 | 型 号 | 编 号 | 状 态 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

现场操作原始记录  共4页    第 4 页

| 防雷装置检测位置示意图及 说 明 | 北 |
| --- | --- |

防雷装置安全检测报告

编 号：

检测资质证编号（            ）

建(构)筑物防雷装置

安全检测报告

受检单位：

检测单位：

地    址：

电    话：

防雷装置安全检测报告

检测日期：    年   月   日  天气状况：              共4页    第 1 页

| 受检 单位 基本 情况 | 建（构）筑物名称 |  | 联系人及电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  | 经纬度 | N |
|  |  |  |  | E |
|  | 建（构）筑物高度 |  | 用途 |  | 防雷类别 |  |
| 外 部 防 雷 装 置 | 接 闪 器 | 接闪杆 □ | 高 度 |  | 型 材 |  | 规 格 |  |
|  |  | 接闪带 □ | 敷设方式 |  | 型 材 |  | 规 格 |  |
|  |  | 是否符合要求 |  |
|  | 引 下 线 | 明敷 □ 暗敷 □ |
|  |  | 数 量 |  | 间 距 |  | 型 材 |  | 规 格 |  |
|  |  | 是否符合要求 |  |
|  | 接 地 装 置 | 人工接地体 □ | 自然接地体 □ | 联合接地体 □ |
| 内 部 防 雷 装 置 | 等 电 位 连 接 | 电梯 |  |
|  |  | 步行梯 |  |
|  |  | 消防管道 |  |
|  |  | 热力管道 |  |
|  |  | PE |  |
|  |  | 其他 |  |
|  | 浪 涌 保 护 器 | 电源 部分 | 梯级 | SPD型号 | 通流容量 | 位置 | 数量 | 是否符合要求 |
|  |  |  | 一级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三级 |  |  |  |  |  |
|  |  | 信 息 部分 | 被保护设备 | SPD型号 | 位置 | 数量 | 是否符合要求 |

防雷装置安全检测报告

共4页   第 2 页

| 接地、等电位连接电阻值（Ω）、SPD漏电流（mA） |
| --- |
| 序号 | 项目/位置 | 实测值 | 序号 | 项目/位置 | 实测值 | 序号 | 项目/位置 | 实测值 |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |
| 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |
| 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  |
| 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  |
| 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  |
| 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  |
| 31 |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  |
| 34 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  |
| 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  |
| 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  |
| 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  |
| 46 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  |
| 49 |  |  | 50 |  |  | 51 |  |  |
| 52 |  |  | 53 |  |  | 54 |  |  |
| 55 |  |  | 56 |  |  | 57 |  |  |
| 58 |  |  | 59 |  |  | 60 |  |  |
| 61 |  |  | 62 |  |  | 63 |  |  |
| 64 |  |  | 65 |  |  | 66 |  |  |
| 67 |  |  | 68 |  |  | 69 |  |  |
| 70 |  |  | 71 |  |  | 72 |  |  |
| 73 |  |  | 74 |  |  | 75 |  |  |
| 76 |  |  | 77 |  |  | 78 |  |  |
| 79 |  |  | 80 |  |  | 81 |  |  |
| 82 |  |  | 83 |  |  | 84 |  |  |

防雷装置安全检测报告

共4页    第 3 页

| 检 测 结 论 |
| --- |
| 注：本报告仅对本次所检测项目的数据负责。 检 测 单 位〔章〕 检 测： 审 核： 批 准： 年 月 日 |
| 检测仪器设备一览表 |
| 序 | 检测仪器名称 | 型 号 | 编 号 | 状 态 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

防雷装置安全检测报告

共4页    第 4 页

| 防雷装置检测位置示意图及 说 明 | 北 |
| --- | --- |