吉林省气象学会文件

吉林省气象学会关于印发

《吉林省雷电防护装置检测专业技术人员能力评价管理办法》（试行）的通知

各有关单位及个人：

为深入贯彻落实国务院“放管服”改革和《国务院关于取消一批职业资格许可和认定事项的决定》（国发〔2016〕68号）等精神，进一步规范吉林省雷电防护装置检测专业技术人员能力评价工作，依据《雷电防护装置检测资质管理办法》（中国气象局令第31号）、《中国气象局办公室关于做好取消防雷专业技术人员职业资格证许可和认定事项后续工作的通知》（气办发〔2016〕34号）、《雷电防护装置检测专业技术人员职业能力评价》（QX/T407-2017）以及《雷电防护装置检测专业技术人员职业要求》（QX/T407-2017）等有关规定，吉林省气象学会制定了《吉林省雷电防护装置检测专业技术人员能力评价管理办法》（试行），现予以公布，自2019年9月1日起实施。

吉林省气象学会

2019年9月1日

吉林省雷电防护装置检测专业技术人员

能力评价管理办法（试行）

第一章 总则

第一条  为深入贯彻落实国务院“放管服”改革和《国务院关于取消一批职业资格许可和认定事项的决定》（国发〔2016〕68号）等精神，进一步规范吉林省雷电防护装置检测专业技术人员能力评价工作，依据《雷电防护装置检测资质管理办法》（中国气象局令第31号）、《中国气象局办公室关于做好取消防雷专业技术人员职业资格证许可和认定事项后续工作的通知》（气办发〔2016〕34号）、《雷电防护装置检测专业技术人员职业能力评价》（QX/T407-2017）以及《雷电防护装置检测专业技术人员职业要求》（QX/T407-2017）等有关规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于吉林省雷电防护装置检测专业技术人员能力评价（以下简称“能力评价”）。

雷电防护装置检测专业技术人员能力，是指从事雷电防护装置检测专业技术人员所应当具备的基本的专业知识、专业技能、业务能力和水平。

第三条  能力评价遵循公开、公平、公正和自愿申请的原则。实行全省统一报名、统一命题、统一评价制度。

第四条 能力评价由吉林省气象学会（以下简称“学会”）组织实施，并接受吉林省气象主管机构的监督管理。

第二章 申请与受理

第五条 申请能力评价的专业技术人员，应当符合下列基本条件：

（一）遵守国家有关法律、法规和规章；

（二）具备良好的职业道德；

（三）年满18周岁，具有完全民事行为能力，身体健康，无妨碍雷电防护装置检测工作的疾病及生理缺陷；

（四）具备与防雷、建筑、电子、电气、气象、通信、电力、计算机相关的专业。

第六条 申请能力评价的人员需提交以下材料：

（一）《吉林省雷电防护装置检测专业技术人员能力评价报名表》（附表1）；

（二） 申请人有效身份证件及相关专业证件的原件和复印件；

（三） 近期一寸免冠正面彩色照片2张（与报名表所附照片同版）。

第七条 申请人对申请材料的真实性负责。学会负责对申请人的资格进行审核，审核通过的，核发准考证。

第三章 能力评价组织

第八条 学会应建立吉林省能力评价专家库。专家应当具备以下条件：

（一）坚持原则，作风正派，有良好的职业道德；

（二）熟悉防雷相关法律、法规、规章、标准；

（三）从事防雷业务技术或管理工作，有丰富的防雷检测、科研、教学或管理实践经验；

（四）具有防雷、建筑、电子、电气、气象、通信、电力、计算机相关专业中、高级技术职称。

第九条 学会从专家库中随机抽取专家组成专家组实施能力评价，与专家签订责任书。专家组对其承担的能力评价结论负责。

第十条  能力评价每年举行1-2次，相关事宜通过吉林省气象局官网发布。

第四章 能力评价实施

第十一条 能力评价分为理论知识评价和现场操作评价两部分。

能力评价内容包括从事防雷检测活动的法律法规、检测理论、现场操作等业务技能知识。

第十二条 理论知识评价采取闭卷形式，现场操作评价为实际检测全过程，均为时间60分钟、满分100分。

第十三条 能力评价结束后20个工作日内，学会在吉林省气象局官网公示通过人员名单，公示期为10天。公示期满无异议的，颁发能力评价证书。

第十四条 申请人对能力评价结果有异议的，在公示期内向学会提出书面申请。学会自收到申请之日起20日内，对提出的问题进行核查，并书面回复申请人。

第十五条 能力评价考试报名表和试卷等资料及时归档，保存期限不少于5年。

第五章 监督管理

第十六条 持证人员有下列情形之一的，所持能力评价证书予以撤销，3年内不得再次申请能力评价：

（一）以欺骗、贿赂、弄虚作假等手段取得证书的；

（二）伪造、涂改、出租、出借、挂靠、转让证书的；

（三）雷电防护装置检测专业技术服务过程中弄虚作假的；

（四）违反操作规范等导致重大安全责任性事故的；

（五）其他应当撤销的情形。

第十七条 能力评价证书遗失的,凭本人有效身份证件、报纸遗失声明及所在单位证明到学会补办。

第十八条 持有其他省（自治区、直辖市）能力评价证书的人员，在吉林省开展工作且需要换证的，应当凭原发证单位转出证明、原能力评价证书及本人有效身份证件原件向学会申请换证。

第十九条 能力评价证书有效期五年。持证人因证书期满需要延续的，应当在有效期满前30日内，持能力评价证书和本人有效身份证件到学会换领新证。期满后未办理换证的，能力评价证书自动失效。

第二十条 持有由学会颁发的原《防雷装置检测资格证》（截止2016年12月01日后仍然有效的）的人员，可持原《防雷装置检测资格证》原件、本人有效身份证件原件到学会更换为能力评价证书。

第六章 附则

第二十一条  本办法自2019年9月1日起施行。

第二十二条 本办法由吉林省气象学会负责解释。

附件：1.《吉林省防雷装置检测专业技术人员能力评价报名表》

2. 防雷装置检测能力评价现场操作评价记录

3. 现场操作原始记录

4. 防雷装置安全检测报告

附件1

吉林省防雷装置检测专业技术人员能力评价报名表

| 姓 名 |  | 出生 年月 |  | 性别 |  | 近期一寸半身免冠彩色照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 毕业院校及专业 |  |  |
| 学位 |  | 技术职称 |  | 资格时间 |  |  |
| 健康状况 |  |
| 有效身份证件名称及号码 |  |
| 通讯地址 |  | 电子邮箱 |  |
|  |  | 手机号码 |  |
| 工作经历 |  |
| 申请人及申请人单位保证提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性 申请人所在单位(盖章) 日期： 申请人签字： 日期： |
| 受理 日期 |  | 受理号 | （ ）登记受理[ ]第 号 |
| 受理 意见 | 受理人： 日期 |
| 审批 意见 | 审批人： 日期 |

申请人有效身份证件复印件粘贴处

吉林省气象局监制

附件2

防雷装置检测能力评价现场操作评价记录

被考核单位名称 ：               检测项目：           考核日期：  年  月　日

| 检 测 阶 段 | 考 核 标 准 | 成 绩 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护 （15分） | 1.检测员是否穿戴专用工作服、安全帽、手套等； 2.询问遵守用电、高空作业等安全操作规程。 |  |
| 检测前准备（15分） | 1.检测员对仪器设备进行检查、校对； 2.是否了解实测项目、参数等情况。（询问） |  |
| 现场操作检测 （30分） | 1.接地钎子布设正确，插入地中应达到接地棒长2/3以上； 2.按照安全规定收线、放线，测试仪器、接地钎子与线缆连接正确； 3.正确使用接地电阻测试仪、防雷元件测试仪、等电位测试仪等仪器仪表； 4.正确掌握防雷装置检测方法和步骤； 5.能正确测试实测项目、参数； 6.能正确测试SPD的性能参数； |  |
| 现场操作 记录与处理 （20分） | 正确出具原始记录。 |  |
| 检测报告 制作 （20分） | 正确处理检测数据，出具检测报告。 |  |

考核负责人签字：                考核小组成员签字：

附件3        现场操作原始记录

检测日期：    年   月   日  天气状况：              共4页    第 1 页

| 受检 单位 基本 情况 | 建（构）筑物名称 |  | 联系人及电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  | 经纬度 | N |
|  |  |  |  | E |
|  | 建（构）筑物高度 |  | 用途 |  | 防雷类别 |  |
| 外 部 防 雷 装 置 | 接 闪 器 | 接闪杆 □ | 高 度 |  | 型 材 |  | 规 格 |  |
|  |  | 接闪带 □ | 敷设方式 |  | 型 材 |  | 规 格 |  |
|  |  | 是否符合要求 |  |
|  | 引 下 线 | 明敷 □ 暗敷 □ |
|  |  | 数 量 |  | 间 距 |  | 型 材 |  | 规 格 |  |
|  |  | 是否符合要求 |  |
|  | 接 地 装 置 | 人工接地体 □ | 自然接地体 □ | 联合接地体 □ |
| 内 部 防 雷 装 置 | 等 电 位 连 接 | 电梯 |  |
|  |  | 步行梯 |  |
|  |  | 消防管道 |  |
|  |  | 热力管道 |  |
|  |  | PE |  |
|  |  | 其他 |  |
|  | 浪 涌 保 护 器 | 电源 部分 | 梯级 | SPD型号 | 通流容量 | 位置 | 数量 | 是否符合要求 |
|  |  |  | 一级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三级 |  |  |  |  |  |
|  |  | 信 息 部分 | 被保护设备 | SPD型号 | 位置 | 数量 | 是否符合要求 |

现场操作原始记录       共4页   第 2 页

| 接地、等电位连接电阻值（Ω）、SPD漏电流（mA） |
| --- |
| 序号 | 项目/位置 | 实测值 | 序号 | 项目/位置 | 实测值 | 序号 | 项目/位置 | 实测值 |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |
| 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |
| 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  |
| 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  |
| 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  |
| 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  |
| 31 |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  |
| 34 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  |
| 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  |
| 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  |
| 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  |
| 46 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  |
| 49 |  |  | 50 |  |  | 51 |  |  |
| 52 |  |  | 53 |  |  | 54 |  |  |
| 55 |  |  | 56 |  |  | 57 |  |  |
| 58 |  |  | 59 |  |  | 60 |  |  |
| 61 |  |  | 62 |  |  | 63 |  |  |
| 64 |  |  | 65 |  |  | 66 |  |  |
| 67 |  |  | 68 |  |  | 69 |  |  |
| 70 |  |  | 71 |  |  | 72 |  |  |
| 73 |  |  | 74 |  |  | 75 |  |  |
| 76 |  |  | 77 |  |  | 78 |  |  |
| 79 |  |  | 80 |  |  | 81 |  |  |
| 82 |  |  | 83 |  |  | 84 |  |  |

现场操作原始记录       共4页    第 3 页

| 检 测 结 论 |
| --- |
| 注：本报告仅对本次所检测项目的数据负责。 检 测 单 位〔章〕 检 测： 审 核： 批 准： 年 月 日 |
| 检测仪器设备一览表 |
| 序 | 检测仪器名称 | 型 号 | 编 号 | 状 态 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

现场操作原始记录  共4页    第 4 页

| 防雷装置检测位置示意图及 说 明 | 北 |
| --- | --- |

附件4     防雷装置安全检测报告

编 号：

检测资质证编号（            ）

建(构)筑物防雷装置

安全检测报告

受检单位：

检测单位：

地    址：

电    话：

防雷装置安全检测报告

检测日期：    年   月   日  天气状况：              共4页    第 1 页

| 受检 单位 基本 情况 | 建（构）筑物名称 |  | 联系人及电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  | 经纬度 | N |
|  |  |  |  | E |
|  | 建（构）筑物高度 |  | 用途 |  | 防雷类别 |  |
| 外 部 防 雷 装 置 | 接 闪 器 | 接闪杆 □ | 高 度 |  | 型 材 |  | 规 格 |  |
|  |  | 接闪带 □ | 敷设方式 |  | 型 材 |  | 规 格 |  |
|  |  | 是否符合要求 |  |
|  | 引 下 线 | 明敷 □ 暗敷 □ |
|  |  | 数 量 |  | 间 距 |  | 型 材 |  | 规 格 |  |
|  |  | 是否符合要求 |  |
|  | 接 地 装 置 | 人工接地体 □ | 自然接地体 □ | 联合接地体 □ |
| 内 部 防 雷 装 置 | 等 电 位 连 接 | 电梯 |  |
|  |  | 步行梯 |  |
|  |  | 消防管道 |  |
|  |  | 热力管道 |  |
|  |  | PE |  |
|  |  | 其他 |  |
|  | 浪 涌 保 护 器 | 电源 部分 | 梯级 | SPD型号 | 通流容量 | 位置 | 数量 | 是否符合要求 |
|  |  |  | 一级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三级 |  |  |  |  |  |
|  |  | 信 息 部分 | 被保护设备 | SPD型号 | 位置 | 数量 | 是否符合要求 |

防雷装置安全检测报告

共4页   第 2 页

| 接地、等电位连接电阻值（Ω）、SPD漏电流（mA） |
| --- |
| 序号 | 项目/位置 | 实测值 | 序号 | 项目/位置 | 实测值 | 序号 | 项目/位置 | 实测值 |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |
| 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |
| 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  |
| 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  |
| 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  |
| 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  |
| 31 |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  |
| 34 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  |
| 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  |
| 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  |
| 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  |
| 46 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  |
| 49 |  |  | 50 |  |  | 51 |  |  |
| 52 |  |  | 53 |  |  | 54 |  |  |
| 55 |  |  | 56 |  |  | 57 |  |  |
| 58 |  |  | 59 |  |  | 60 |  |  |
| 61 |  |  | 62 |  |  | 63 |  |  |
| 64 |  |  | 65 |  |  | 66 |  |  |
| 67 |  |  | 68 |  |  | 69 |  |  |
| 70 |  |  | 71 |  |  | 72 |  |  |
| 73 |  |  | 74 |  |  | 75 |  |  |
| 76 |  |  | 77 |  |  | 78 |  |  |
| 79 |  |  | 80 |  |  | 81 |  |  |
| 82 |  |  | 83 |  |  | 84 |  |  |

防雷装置安全检测报告

共4页    第 3 页

| 检 测 结 论 |
| --- |
| 注：本报告仅对本次所检测项目的数据负责。 检 测 单 位〔章〕 检 测： 审 核： 批 准： 年 月 日 |
| 检测仪器设备一览表 |
| 序 | 检测仪器名称 | 型 号 | 编 号 | 状 态 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

防雷装置安全检测报告

共4页    第 4 页

| 防雷装置检测位置示意图及 说 明 | 北 |
| --- | --- |

# Text boxes

吉气会发〔2019〕2号